RELATÓRIO SOBRE CESSÃO (DOAÇÃO) DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS

- INTRODUÇÃO

A Portaria nº 802/2022, de 20 de janeiro de 2022, nomeia a COMISSÃO DE RECEBIMENTO E BAIXA DE PATRIMÔNIO da Câmara Municipal de Bebedouro - SP, a qual foi instituída pela Resolução nº 135/2012, em seu artigo 17, com a redação alterada pela Resolução nº 177/2021. A Comissão foi instituída com o propósito de atender às recentes mudanças ocorridas na legislação pertinente à contabilidade aplicada ao setor público.

Em conformidade com o artigo 17 e seguintes da Resolução nº 135, de 10 de dezembro de 2.012, a comissão supracitada é responsável pelo recebimento e baixa dos bens patrimoniais móveis desta Edilidade podendo, portanto, opiniar sobre a transferência (empréstimos), doação (cessão) ou qualquer outra forma de desfazimento dos citados bens.

A Finalidade desse relatório é expor, opinar e sugerir sobre a cessão (doação) dos bens relacionados em anexo (relatório fotográfico e relação no projeto de resolução), sendo que alguns deles já estão sendo utilizados em órgãos ou entidades da Administração Pública na forma de empréstimos e outros em uso nesta Edilidade.

- A nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Nos dias atuais, estamos vivendo um novo momento na contabilidade pública. A tendência da contabilidade aplicada ao setor público tem sido a busca pela convergência às normas internacionais. Com efeito, evidente iniciativa nesse sentido foi a edição, pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), das primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16), estas, por sua vez, alinhadas às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS). O objetivo é destacado na própria NBC T 16.1, que, em seu item 4, assim o define:

O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social.

Como se pode notar, o enfoque da nova contabilidade pública é eminentemente patrimonial. Esse é, aliás, seu objeto expressamente definido no item 5 da NBC T 16.1: “O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o patrimônio público”.

- AQUISIÇÃO DE NOVOS BENS PATRIMONIAIS

- A Câmara adquiriu no ano de 2021 e instalou no ano de 2022 novos aparelhos condicionadores de ar, modernos, inverter e econômicos, substituindo todos os equipamentos antigos (comprados antes do ano de 2019) que apresentavam defeitos constantes, custo de manutenções elevados e frequentes, impossibilidade da troca/substituição de peças, indisponibilidade do uso dos gabinetes e das salas dos funcionários e causando incômodo para os funcionários e vereadores.

- JUSTIFICATIVA

- Devido ao calor recorrente no norte paulista, onde está localizada a cidade de Bebedouro, o uso do condicionador de ar é fundamental para preservação dos equipamentos eletrônicos e para o trabalho dos servidores da Câmara.

- Bebedouro apresenta clima meteorológico na estação molhada (verão) com precipitações constantes, quente, abafada e de céu quase encoberto e com a estação seca (inverno) morna e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 14 °C a 32 °C e raramente é inferior a 10 °C ou superior a 37 °C (fonte: https://pt.weatherspark.com/y/30106/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Bebedouro-Brasil-durante-o-ano), sendo assim, a temperatura média anual é de 24 graus, sendo necessário a utilização de condicionadores de ar em todas as salas e no plenário atendendo a NR (Norma Regulamentadora) 32.

- A NR 32, ao tratar do sistema de climatização, exige que sejam efetuadas as manutenções preventivas e corretivas deste com a finalidade de preservar a integridade e eficiência de todos os seus componentes, o que significa que devem estar em perfeito funcionamento.

- Na NR 32.9.6: Os sistemas de climatização devem ser submetidos a procedimentos de manutenção preventiva e corretiva para preservação da integridade e eficiência de todos os seus componentes.

- Na norma há exigências relativas à limpeza dos sistemas de climatização, como se observa no artigo 5º:

- “Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle, observadas as determinações, abaixo relacionadas, visando à prevenção de riscos à saúde dos ocupantes:

- a) manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno;

- b) utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim;

- c) verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em condições de operação. Promover a sua substituição quando necessária;

- d) restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do ar de retorno e ar de renovação, ao uso exclusivo do sistema de climatização. É proibido conter no mesmo compartimento materiais, produtos ou utensílios;

- e) preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem riscos à saúde humana e dotá-la no mínimo de filtro classe G1, conforme as especificações do Anexo II;

- f) garantir a adequada renovação do ar de interior dos ambientes climatizados, ou seja, no mínimo de 27 m³/h/pessoa;

- g) descartar as sujeiras sólidas, retiradas do sistema de climatização após a limpeza, acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar o espalhamento de partículas inaláveis.”

- Os condicionadores de ar não atendiam às normativas da NR 32, devido à falta de peças, manutenção ou estarem em péssimo estado de conservação e muitos quebrados e desmanchando.

- Por fim:

- Outro fator observado era o alto consumo de energia dos aparelhos antigos, com a crise energética, devido à baixa dos reservatórios e à produção de energia reduzida no país, os novos aparelhos vêm ao encontro do apelo para economizar energia, sendo assim, foram retirados os antigos e instalados os novos inverter.

- Sobre os demais itens, geladeira e sofás, devido à falta de prestadores de serviço devidamente regularizados para recuperação/reforma/conserto, são inviáveis os consertos e já atenderam aos requisitos durante o tempo que foram usados e funcionaram, não sendo mais necessários ou utilizáveis pelos funcionários da Câmara.

- AS CONDIÇÕES DOS BENS PATRIMONIAIS TRANSFERIDOS

- Os bens patrimoniais transferidos (emprestados) a outras entidades e órgãos públicos da Administração (conforme ofícios e termos de empréstimos em anexo), durante os exercícios de 2018, 2019 e 2020, podem ser classificados como ociosos, ou seja, são bens que não serão mais utilizados pelos diversos departamentos desta Casa de Leis, ocasionando gastos econômicos desnecessários para manutenção, controle e ocupam espaço no depósito e nas vagas do estacionamento causando transtornos aos funcionários.

- RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Tendo por base as considerações acima expostas e por objetivo continuar a organizar o patrimônio público da Câmara Municipal de Bebedouro, bem como avaliar, sempre, o custo-benefício de bens em desuso (ociosos), antieconômicos e/ou irrecuperáveis, uma vez que estes bens ocupam espaço e demandam recursos no seu controle, entrando em confronto com o princípio da economicidade, esta Comissão recomenda a cessão (doação) da propriedade à Prefeitura Municipal de Bebedouro - SP - dos bens móveis relacionados em anexo para serem reutilizados ou descartados.

- Bebedouro, 25 de março de 2.022.

Comissão de Recebimento e Baixa de Patrimônio da Câmara Municipal de Bebedouro - SP

__________________________                  _________________________

Ivete Spada Leite	    			     Bruna Nicole Porto

Presidente				                Membro

____________________________               _________________________

Lidiane Aparecida de Souza Martins             Nilton César Santos

Secretária                                                      Membro

___________________________		     _________________________

Izabel Antonio da Cruz Argollo	                Idésia Magalhães

Membro                                                  	      Membro